Hydroxyprolineの定量方法

【出典】Reddy GK, Enwemeka CS: A simplified method for the analysis of hydroxyproline in biological tissues. Clin Biochem 1996;29:225­229

前処置

- Tissue切り出し

- Sampleの筋湿重量を測定（マイクロチップ含む）し、細切りする

- 凍結乾燥　24h

- 筋乾燥重量を測定（マイクロチップ含む）

- 6N-HClを1ml加え、110℃で加水分解　15h（必ずキャップロックをする！）

- 予備凍結　at deep freezer 12h以上

- 凍結乾燥　12h（HClが乾燥すればよい）

- D.Wを1ml加え、vortexにて撹拌後、フィルターにかける

- 冷蔵保存　at 4℃

Assay

１．1mg/ml Standard＊1準備

２．Sampleの準備 0～100μl

３．蓋を開けたまま、100℃で加熱　2h

４．蓋を閉め、4N-NaOHを50μl加えて撹拌後（vortex）、90℃で加熱　1～2h

５．Chlolamine-T reagentを500μl加えて撹拌後、常温におく　25min

６．Ehrlich’s reagentを500μl加えて撹拌後、蓋を閉め、70～80℃で加熱　20min

７．波長540nmで吸光度を測定

試薬

Acetate-citrate buffer（pH 6.5） ※数ヶ月安定

|  | 1L | 500ml | 250ml |
| --- | --- | --- | --- |
| Sodium acetate trihydrate＊2（g） | 120 | 60 | 30 |
| Citric acid＊3（g） | 46 | 23 | 11.5 |
| Acetic acid（ml） | 12 | 6 | 3 |
| Sodium Hydroxide（g）NaOH | 34 | 17 | 8.5 |
| Distilled Water | pH調整後、メスアップ |

Chlolamine-T reagent（0.056M） ※Assay当日調整

|  | ～200 | ～100 | ～50 | ～25 | ～10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chlolamine-T＊4（mg） | 1,410 | 705 | 325.5 | 176.25 | 70.5 |
| 50% n-Propanol＊5（ml） | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 |
| Acetate-citrate buffer（ml） | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 |

※必要量：500μl×（sample数＋standard数）

Ehrlich’s reagent（1M） ※Assay当日調整

|  | ～160 | ～80 | ～40 | ～20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p-Dimethylamino-Benzaldehyde＊6（g） | 15 | 7.5 | 3.75 | 1.88 |
| n—Propanol（ml） | 62 | 31 | 15.5 | 7.8 |
| Distilled Water | 3.7 | 1.85 | 0.925 | 0.463 |
| 70% Perchloric Acid（ml）＊7 | 22 | 11 | 5.5 | 2.8 |

※必要量：500μl×（sample数＋standard数）

試薬

- 1. trans-4-Hydroxy-L-proline. 99+%；シグマ・アルドリッチ H54409

- 2. Sodium acetate trihydrate（酢酸ナトリウム三水和物）；Wako 198-010555

- 3. Citric acid（クエン酸）；シグマ・アルドリッチ　05-4960-5

- 4. Chlolamine-T trihydrate, 98%；Alfa Aesar 127-65-1

★この試薬は湿気禁！！発色しなくなります！

- 5. 1-Propanol (n-Propyl Aichol)；Wako 162-04816

- 6. 4-(Dimethylamino) Benzaldehyde；シグマ・アルドリッチ 07-410-5

- 7. Perchloric Acid(70%)過塩素酸；Wako 162-00695

★危険！全て溶解後に、最後に入れること！